MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE III

Izolace DNA a PCR

# Izolace DNA:

    - k buněčnému lyzátu v mikrozkumavce (vzorek z minulého týdne) přidejte 200 μl 96% ethanolu

    - uzavřete mikrozkumavku a důkladně promíchejte opakovaným převrácením mikrozkumavky

    - vezměte kolonku se sběrnou zkumavkou  a víčko kolonky popište fixem

    - přelijte celý obsah z mikrozkumavky do kolonky

    - centrifugujte 1 min při 10000 otáčkách

    - vložte kolonku do nové sběrné zkumavky (původní sběrnou zkumavku vyhoďte)

    - do kolonky napipetujte (novou špičkou) 500 μl promývacího roztoku 1

    - centrifugujte 1 min při 10000 otáčkách

    - vložte kolonku do nové sběrné zkumavky (původní sběrnou zkumavku vyhoďte)

    - do kolonky napipetujte (novou špičkou) 500 μl promývacího roztoku 2

    - centrifugujte 3 min při 13000 otáčkách

    - vložte kolonku do nové mikrozkumavky (1,5 ml) popsané fixem (původní sběrnou zkumavku vyhoďte)

    - napipetujte doprostřed kolonky 100 μl elučního roztoku

    - inkubujte 1 min při pokojové teplotě

    - centrifugujte 1,5 min při 13000 otáčkách (nastavit 2 minuty, po 1,5 minutě vypnout)

    - odstraňte kolonku (vyhoďte ji do odpadní nádoby) a uzavřete mikrozkumavku, která obsahuje izolovanou DNA

Příprava PCR:

- každá pracovní skupina si do mikrozkumavky (1,5 ml) připraví společnou PCR směs dle počtu vzorků (n) s rezervou (n+1):

Směs pro jeden vzorek:

- 10 μl - PCR master mix (směs nukleotidů dNTP, DNA polymerázy a Mg2+ iontů)

- 0,2 μl - primer PP  (TCTGGATCGCTAAATCCTTT)

- 0,2 μl - primer P8  (CTCCCAAGGATGAGRAAYTG)

- 7,6 μl - voda pro PCR

- napipetujte (novou špičkou) 18 μl PCR směsi do PCR mikrozkumavky (0,2 ml) označené fixem

- napipetujte (špičkou s filtrem) 2 μl izolované DNA

- uzavřete PCR mikrozkumavku, vložte ji do termocykleru a spusťte program

- po dokončení programu bude PCR produkt uchován v lednici

Program PCR amplifikace:

Počáteční denaturace DNA	94 °C	  1 min 30 sec

Nasedání primerů (annealing)	49 °C	   45 sec

Syntéza komplementárního řetězce DNA (extenze)	72 °C	  1 min	                30 cyklů

Denaturace DNA	94 °C	  1 min

Dosyntetizování řetězců DNA (finální extenze)	72 °C	  10 min

Toto cvičení je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.