OTRAVA OXIDEM UHELNATÝM

Stanovení karbonylhemoglobinu podle Heilmeyera

PRINCIP metody:

Absorpční spektrum oxyhemoglobinu se liší od spektra karbynylhemoglobinu.
Po zředění a hemolýze krve se změří absorbance při dvou vlnových délkách – 546 a 578 nm. Z poměru absorbancí se vypočte Q a za tabulky se určí procento COHb.

PRACOVNÍ POSTUP:

Do baňky o objemu 25 ml odpipetujeme 8,0 ml 0,1% roztoku bezv. uhličitanu sodného, 
0,1 ml krve a 30 vteřin se opatrně krouživými pohyby promíchává, aby došlo k hemolýze. Změří se absorbance při obou vlnových délkách proti vodě jako slepému vzorku.

Vypočte se Q a procento COHb se určí z tabulky.

VÝPOČET:

A 546

Q =                 [ %]

A 578

VYHODNOCOVACÍ TABULKA % obsah COHb podle Heilmeyera:

| Q | %COHb | Q | %COHb | Q | %COHb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,914 | 0 | 1,009 | 34 | 1,145 | 68 |
| 0,919 | 2 | 1,015 | 36 | 1,155 | 70 |
| 0,924 | 4 | 1,022 | 38 | 1,166 | 72 |
| 0,929 | 6 | 1,028 | 40 | 1,177 | 74 |
| 0,934 | 8 | 1,034 | 42 | 1,188 | 76 |
| 0,939 | 10 | 1,041 | 44 | 1,200 | 78 |
| 0,944 | 12 | 1,049 | 46 | 1,212 | 80 |
| 0,950 | 14 | 1,057 | 48 | 1,224 | 82 |
| 0,955 | 16 | 1,064 | 50 | 1,236 | 84 |
| 0,961 | 18 | 1,072 | 52 | 1,249 | 86 |
| 0,966 | 20 | 1,080 | 54 | 1,264 | 88 |
| 0,973 | 22 | 1,088 | 56 | 1,277 | 90 |
| 0,979 | 24 | 1,096 | 58 | 1,290 | 92 |
| 0,985 | 26 | 1,105 | 60 | 1,304 | 94 |
| 0,991 | 28 | 1,114 | 62 | 1,319 | 96 |
| 0,997 | 30 | 1,124 | 64 | 1,334 | 98 |
| 1,003 | 32 | 1,135 | 66 | 1,349 | 100 |

Toto cvičení je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.